## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž
Lešení
Hodinové zůčtovací sazby
Demontáže
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 1,00% ze základních nákladů celkem
Provozní vlivy 5,00% ze základních nákladů celkem
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 20%
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 5,00%
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
Kanalizace
725 - Zařizovací předměty
722 - Vodovod

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Kanalizace
POTRUBÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KANALIZACE
potrubí PP, HT systém
| potrubí HT DN 50 | m | 75 | [7 empty] | 0 | 0
| potrubí HT DN 70 | m | 20 | [7 empty] | 0 | 0
| potrubí HT DN 110 | m | 110 | [7 empty] | 0 | 0
potrubí PVC, KG systém - hrdlové ležaté
| potrubí KG DN 110 | m | 17 | [7 empty] | 0 | 0
| potrubí KG DN 125 | m | 83 | [7 empty] | 0 | 0
| potrubí KG DN 160 | m | 37 | [7 empty] | 0 | 0
| potrubí KG DN 200 | m | 33 | [7 empty] | 0 | 0
ČISTÍCÍ KUSY A ŠACHTY
| čistící kus - ležaté potrubí | ks | 8 | [7 empty] | 0 | 0
| revizní šachta betonová 500x500x600s poklopem, včetně výkopu | ks | 8 | [7 empty] | 0 | 0
KANALIZAČNÍ ŠACHTA pr. 600 mm
| šachtové dno včetně těsnění - levý a pravý přítok, DN 200 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| šachtová korugovaná roura 2000 mm | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| litinový poklop | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| betonový prstenec | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| zemní práce - výkop a zához | m3 | 1.6 | [7 empty] | 0 | 0
ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY
| sifon umyvadlový | ks | 25 | [7 empty] | 0 | 0
| sifon dřezový | ks | 7 | [7 empty] | 0 | 0
| sifon sprchový s nerezovou mřížkou | ks | 13 | [7 empty] | 0 | 0
| Lapač střešních splavenin včetně usazení a napojení DN 125 | ks | 8 | [7 empty] | 0 | 0
| posun větve pro dešťový svod na severní fasádě - výkop, nové potrubí, napojení, zához | kpl | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| sifon podomítkový pro odvod kondenzátu s protizápachovou klapkou | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
| sifon pro odvod kondenzátu s protizápachovou klapkou - pro tepelná čerpadla | ks | 0 | [7 empty] | 0 | 0
PODLAHOVÁ VPUST
| DN 50 | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
PODOMÍTKOVÝ SIFON
| pro myčku nádobí | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
SPRCHOVÝ SIFON
| sifon vaničkový | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
PROSTUPOVÉ TAŠKY - předmětem stavby
| prostupové tašky s nástavcem pro odvětrání kanalizace DN 100 | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
| DN 100 | ks | 15 | [7 empty] | 0 | 0
| dvířka revizní 200x200 s otvory | ks | 15 | [7 empty] | 0 | 0
ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE
| DN 100 | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
LINIOVÁ VPUSŤ
| polymerický beton 12x10 cm, s pozinkovaným ocelovým roštem, třída zatížení A 15, včetně příslušenství | m | 18 | [7 empty] | 0 | 0
LAPAČ TUKŮ
| 900x600x1000 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ STAVEBNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
| Vykopámí rýh v podlaze 1.PP a uložení potrubí a zapravení | m | 60 | [7 empty] | 0 | 0
| Vysekání rýh ve zdi 7x10 cm | m | 50 | [7 empty] | 0 | 0
| Vysekání rýh ve zdi 10x12 cm | m | 50 | [7 empty] | 0 | 0
| Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m | 100 | [7 empty] | 0 | 0
| hloubení nezapažených rýh šířky 80 cm v hornině 1-2, s odsvahováním | m3 | 92.5 | [7 empty] | 0 | 0
| podsyp a obsyp potrubí štěrkopískem vč. dovozu do 15 km | m3 | 15 | [7 empty] | 0 | 0
| zásyp s hutněním | m3 | 77.5 | [7 empty] | 0 | 0
| Vnitrostaveništní doprava suti | t | 7 | [7 empty] | 0 | 0
| Odvoz suti do 15 km | t | 7 | [7 empty] | 0 | 0
| Poplatek za uložení suti na skládce | t | 7 | [7 empty] | 0 | 0
| odvoz přebytečné zeminy do 15 km | m3 | 15 | [7 empty] | 0 | 0
| Ostatní pomocné stavební práce | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
OSTATNÍ
| zkouška těsnosti kanalizace vodou pro potrubí do DN 200 | m | 375 | [7 empty] | 0 | 0
| přesun hmot - kanalizace | t | 1.7 | [7 empty] | 0 | 0
| prostupy zdivem | ks | 20 | [7 empty] | 0 | 0
| Hrubá výplň prostupů ve stěnách maltou | ks | 20 | [7 empty] | 0 | 0
| pomocný materiál | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Kanalizace - celkem
725 - Zařizovací předměty
PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY
| pro WC a výlevky, opláštění SDK | ks | 23 | [7 empty] | 0 | 0
| nohy pro inst. systém, 1 pár | ks | 23 | [7 empty] | 0 | 0
| izolační deska s příslušenstvím | ks | 23 | [7 empty] | 0 | 0
| ovládací tlačítko bílé | ks | 23 | [7 empty] | 0 | 0
TOALETA ZÁVĚSNÁ
| závěsný klozet s hlubokým splachováním | ks | 19 | [7 empty] | 0 | 0
| klozetové sedátko umělohmotné ABS - bílé | ks | 19 | [7 empty] | 0 | 0
| háček na oděv | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| odpadkový koš | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| madlo nerezové sklopné | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| madlo nerezové pevné | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
UMYVADLO - s otvorem pro baterii
| Umyvadlo keramické nástěnné bílé 60 cm, připevnění na stěnu šrouby | ks | 21 | [7 empty] | 0 | 0
| Umyvadlo keramické nástěnné bílé 60 cm, připevnění na stěnu šrouby, do reprezentačních prostor | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| Umyvadlo keramické nástěnné bílé rohové, připevnění na stěnu šrouby | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| Umyvadlo keramické nástěnné bílé rohové, připevnění na stěnu šrouby, do reprezentačních prostor | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| zdravotní umyvadlo 65x55, připevnění na stěnu šrouby | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| svislé madlo nerezové | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
DŘEZ - předmětem svazku gastro
| kuchyňský dřez | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
VÝLEVKA
| keramická výlevka bez vytokové armatury a splachovací nádrže | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
SPRCHOVÁ VANIČKA
| sprchové dveře 1400 mm | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| sprchový kout pro tělesně postižené 1200/1000 se závěsem | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| madlo nerez pevné | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| sklopné sedátko | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
SPRCHOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ
| sprchová podlahová vpusť | ks | 12 | [7 empty] | 0 | 0
Poznámka: spádová plocha s keramickým obkladem - předmětem stavby
BATERIE
| Baterie směšovací páková, umyvadlová stojánková | ks | 24 | [7 empty] | 0 | 0
| Baterie směšovací páková, umyvadlová stojánková bezdotyková senzorová | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| Baterie směšovací páková, umyvadlová stojánková s prodlouženým raménkem | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| Baterie podomítková sprchová , vč. sprchové sady (ruční sprcha, tyč, hadice) | ks | 13 | [7 empty] | 0 | 0
| baterie mísící ze zdi pro výlevky | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| ventil rohový 3/8" | ks | 75 | [7 empty] | 0 | 0
PISOÁR
| pisoár, vnitřní přívod vody | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
| 3,5 kW | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
HYDRANTOVÝ SYSTÉM
| hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN 19, délky 30 m k zapuštění do zdi s rámem, plná dvířka | ks | 1 | [7 empty] | 30 | 30
| 725 - Zařizovací předměty celkem | [10 empty] | 30
722 - Vodovod
ARMATURY
| Kulový kohout DN 40 | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| ventil DN 20 s vypouštěním a s plynulou regulací | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| Vyvažovací ventil DN 15, pro pitnou vodu, s vypouštěním | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| termostatický regulační nástavec, teplotní rozsah 40-65 °C | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| izolační kryt pro DN 15 | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
PLASTOVÉ POTURBÍ PE
| PE 50x4,6, SDR 11, PE 100, PN 16 | m | 9 | [7 empty] | 4.4 | 39.6
TRUBKA PN 16 - PPR
| 20x2,8 | m | 430 | [7 empty] | 0.4 | 172
| 25x3,5 | m | 173 | [7 empty] | 1.3 | 224.9
| 32x4,4 | m | 102 | [7 empty] | 1.4 | 142.8
| 40x5,6 | m | 27 | [7 empty] | 1.5 | 40.5
| 50x6,9 | m | 55 | [7 empty] | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE SV
| d22x6 mm | m | 166 | [7 empty] | 0 | 0
| d28x6 mm | m | 66 | [7 empty] | 0 | 0
| d35x6 mm | m | 42 | [7 empty] | 0 | 0
| d52x9 mm | m | 49 | [7 empty] | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE TV
| d22x9 mm | m | 131 | [7 empty] | 0 | 0
| d28x13 mm | m | 81 | [7 empty] | 0 | 0
| d35x13 mm | m | 48 | [7 empty] | 0 | 0
| d42x20 mm | m | 27 | [7 empty] | 0 | 0
TEPELNÁ IZOLACE C
| d22x9 mm | m | 133 | [7 empty] | 0 | 0
| d28x13 mm | m | 25 | [7 empty] | 0 | 0
| d35x13 | m | 13 | [7 empty] | 0 | 0
OSTATNÍ
| přesun hmot - vodovod | t | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80 | m | 787 | [7 empty] | 0 | 0
| tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 787 | [7 empty] | 0 | 0
| dopojení potrubí PPR v kotelně - přívod vody do otopné soustavy a do nádtží s ohřevem teplé vody | kpl | 1 | [7 empty] | 0 | 0
UCHYCENÍ
| závěsné konstrukce, objímky | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
FAKTURAČNÍ VODOMĚR - DODÁVKA VAK BŘECLAV
| 2,5 m3/h, jmenovitá světlost 20 mm | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
POMOCNÉ STAVEBNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
| Vysekání rýh ve zdi 8x15 cm | m | 380 | [7 empty] | 0 | 0
| Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m | 380 | [7 empty] | 0 | 0
| Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| Odvoz suti do 15 km | t | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| Poplatek za uložení suti na skládce | t | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| hlubení nezapaž. rýh šířky 80 cm v hornině 1-2 | m3 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| podsyp a obsyp potrubí štěrkopískem vč. dovozu do 15 km | m3 | 1.2 | [7 empty] | 0 | 0
| zásyp s hutněním | m3 | 2.8 | [7 empty] | 0 | 0
| odvoz přebytečné zeminy do 15 km | m3 | 1.2 | [7 empty] | 0 | 0
| Ostatní pomocné stavební práce | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| vyvážení okruhu cirkulace | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 722 - Vodovod - celkem | [10 empty] | 619.8

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Výkaz výměr ZTI
Akce | EKOCENTRUM TRKMANKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Projekt | DSP
Investor | Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, Velké Pavlovice 691 06
Z. č. | Z09-90-01
A. č. | DVZ09-90-01
Smlouva
Vypracoval | Radim Tuček
Kontroloval | Ing. Jiří Fabikovič
Datum | 28.9.2010
Zpracovatel | FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav, tel.: 519 325 297
CÚ | 2010
Poznámka | Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty
GZS % | 1,00
Provozní vlivy % | 5,00
Kompletační činnost - a | 0,04
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 1,00
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 | 5,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 20